Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях

Российской антарктической экспедиции

за период c 11 по 17 марта 2025 г.

На всех круглогодично действующих станциях (Восток, Мирный, Прогресс, Беллинсгаузен и Новолазаревская) ведутся работы по программе зимовочной 70 РАЭ.  Сезонные программы 70 РАЭ реализуются на НЭС «Академки Фёдоров» и НЭС «Академик Трёшников», а также на станции Беллинсгаузен.

1.Судовые операции

  - НЭС «Академик Фёдоров»:

15 марта завершена программа снабжения антарктических станций Мирный, Прогресс, Восток, Новолазаревская и базы антарктической программы Белоруссии Гора Вечерняя. Обеспечено выполнение научных программ с борта НЭС. Полностью выполнен план авиационного обеспечения с помощью вертолётов Ка-32.

Судно следует в порт Кейптаун. Плановая дата захода 27 марта 2025 г.

1.2 НЭС «Академик Трёшников»:

16 марта в 7:00  местного времени судно подошло  станции Беллинсгаузен

К 22 часам выполнили передачу топлива на станцию по шланговой линии.

На станцию доставлена большая часть груза. Осталось сдать 4-5 контейнеров продуктов, (бакалея и вода). Принято на борт оборудование исполнителей сезонных программ - 2 контейнера по 3 фута . Два  20 футовых контейнера с металлоломом. Работы выполнялись на пределе погодных возможностей, часто облачность опускалась ниже 90 метров, и не поднималась выше 150. Видимость горизонта около 2,5 км
Доставлены на станцию Беллинсгаузен:

- станция насосная автоматическая для воды производительность до 4600 л/час – 2 шт;

- труба диаметром 50 мм в термокожухе с кабелем подогрева – 200 м.п.;

- окно металлопластиковое двухкамерное 4 стекло пакета;

- фанера бакелитовая 2200 кг

2. На антарктических станциях

2.1. Восток

Выполнение научных наблюдений и технических заданий согласно программам.

Геофизический отряд: демонтаж фитокомплексов в вентиляционной камере, переноска и монтаж комплексов в помещении сортировочной. Настройка режимов освещения, полива и систем увлажнения, запуск и тестовая эксплуатация этих систем. Инвентаризация и высадка семян в лотке №2 ФТК-1. Подготовка торфяных дисков для проращивания семян в лотке №1 ФТК--1 и ФТК--2. Работы по сортировке и утилизации мусора со станции. Восстановление работы магнитного павильона и геофизической лаборатории после длительных остановок ДЭС 
Подготовка и проведение пожарных учений.

Отряд связистов: настройка сервера видеонаблюдения. Восстановление работы сети после сбоя подачи электроэнергии. Установление КВ радиосвязи со ст. Прогресс на частоте 6224 кгц с целью проверки работоспособности штыревой, мобильной антенны Барретт 2019. Качество связи на приём и передачу удовлетворительное; восстановление работоспособности оборудования ЗССС после возобновления подачи питания; проверка работоспособности мобильного спутникового телефона Иридиум на выносную, внешнюю антенну Вeam.

Среднесуточная нагрузка ДЭС НЗК Восток-140 квт

Среднесуточное потребление дизельного топлива для работы котлов -336 л/сут

Хозяйственные работы: заготовка снега в объеме 30 м3, поиск и устранение неисправности  системы управления станции инженерами КИПА, консультации с производителями системы аварийными отключающих ДГУ, замена  вентилятора охлаждения  ДГУ №6, замена ТНВД на ДГУ №3,  замена датчика положения коленчатого вала  основного и вспомогательного), регулировка тепловых зазоров клапанов ДГУ №3 ремонт электропроводки  на ДГУ №6,  пробный пуск ЯМЗ 238, техническое обслуживание ДГУ №3, монтаж  заземления всех электроприборов в помещении горячего цеха,  подключение электропроводки  контейнера  для сжигания мусора.  Перемещение со склада и расстановка по НЗК 138 порошковых огнетушителей. 14.03 в 17:00 провели противопожарные учения с условным возгоранием ДЭС и склада ГСМ блока Д с тушением условного пожара с помощью порошковых огнетушителей.

Продолжаются сравнительные наблюдения между метеостанцией СЗК и НЗК. Средняя разница за неделю составила: t= -0.0; p= +0.1; v= -0.3; направление ветра= -9 град.

2.2. Мирный

Выполнение научных работ и наблюдений согласно программам;

На станции выполнялись следующие работы:

- Ревизия вещевого склада;

- Монтаж и настройка системы видеонаблюдения;

- Установка опор и монтаж навеса в МЖК;

- Техническое обслуживание  оборудования и кабельных линий связи в Геодоме;

- Обслуживание ГГС в Геодоме;

- Настройка ПК обработки сейсмических данных, калибровка датчиков.
Работы  на ДЭС и в Гараже:

- Очистка территории станции от снега;
- Водоснабжение станционных помещений;

- Перемещение экологического оборудования для эксплуатации в зимнее время;

- Демонтаж, обслуживание и монтаж заслонки на вытяжном вентиляторе №2, выравнивание трубок;

- Ревизия системы подогрева канализации в Геодоме;

- ДГУ-3: проверка натяжки ремней, генератора, водяной помпы;

- ДГУ2: ТО генератора и АКБ.

2.3. Прогресс

Продолжается выполнение научных программ и плановых технических заданий.

На ДЭС: ремонт сварочного аппарата в гараже. Демонтаж с ДГУ-100(аэродром)

Генератора переменного тока linz- 100 (в резерв). Демонтаж с заменой сливного шарового крана 1/2, на пожарном трубопроводе по линии ЗЭМ - СЖЗ,

Ремонтные работы с водяным насосом-1 на водозаборной станции.

Ремонтные работы с автоматикой подключения НС-1 от водонапорной стации до ЗЭМ. Ремонт электроосвещения в мастерской гаража ЗЭМ.

Ремонт с заменой перепускного клапана на водяном насосе-2 ЗЭМ.

Чистка фильтра забора озерной воды.

Транспорт: техническое обслуживание станционной техники.

Проверка системы пожаротушения и оповещения. С сотрудниками станции проведён внеплановый инструктаж по пожарной безопасности.

Подготовка всех объектов станции к зиме.

Аэродром: техническое обслуживание аэродромной техники.

2.4. Новолазаревская

Научные наблюдения согласно программам.

С 09.03.2025 – производились погрузо-разгрузочные работы с НЭС «Академик Федоров». На станцию доставлены продукты питания. На барьер выгружен трактор «Кировец» со шнекоротором, имущество материально-техническое снабжение. На береговую нефтебазу хранения перекачано 199 тонн дизельного топлива, 26 тонн керосина ТС-1, 180 бочек с керосином «Jet-A-1» для компании «Ultima», а так же произведена смена личного состава 69 - 70 РАЭ

12.03.2025 – станция передана зимовочному составу 70 РАЭ, АНЭ 69 РАЭ Коробов С.Ю. станцию передал, АПС 70 РАЭ Прокопьев А.В. станцию принял;

15.03.2025 на станцию с барьерной базы прибыл СГП 6-1. доставлено два 20 фут контейнера с замороженными продуктами и техническим имуществом, 32 тонны дизельного топлива, трактор «Кировец» со шнекоротором. На аэродром доставлено 84 бочки с керосином «Jet-А-1».

2.5 Беллинсгаузен

Выполнение научных работ и наблюдений согласно программам:

Метеоролог: стандартные наблюдения.

Океанолог: стандартные наблюдения;

ДЭС переход с ДГ №3 на ДГ №4, техническое обслуживание ДГ №3; утилизация отработанного масла и твердых отходов, токарные и сварочные работы по изготовлению переходных муфт и заглушек для топливных шлангов.  Прием топлива на нефтебазе станции. Подключение ДГ1 для проверки.

Транспорт: перемещение грузов на станции. Подготовка плавсредств для работ в акватории залива  Ардли. Работа погрузчиками и на плавсредствах при подготовке и передаче топлива станции, разборка-сборка топливных шлангов, обеспечение заправки/слива воды на станционных объектах и комплекса DAP.

Продолжаются работы по обшивке водозаборной станции:

Для вывоза на НЭС подготовлено два 3т и один 5т контейнер с отходами.

16 марта НЭС «Академик Трёшников» встал на рейд станции, начались грузовые операции. На судно переданы 3 контейнера с отходами станции, принята большая часть продуктов котлового питания. Проведена приемка дизельного топлива в станционные емкости по станционному плавающему шлангу. Длина шланговой линии от емкостей до НЭС составила 1400м. Со станции на НЭС убыли 6 сотрудников сезонного состава. По запросу DAP перемещено четыре контейнера  к верхнему ангару.

Международные контакты:

14 марта на острове Кинг-Джордж состоялся ежегодный (юбилей – 30 лет) марафон, место для старта и финиша мероприятия располагалось на береговой территории станции, что предварительно согласовывалось с администрацией станции. Дистанции 21 и 42 км. На дистанции 21 км в забеге принимали участие два российских сезонных специалиста.

За текущую неделю на рейде станции останавливались 8 судов.

Официальных визитов на станцию не было.

Сезонные программы:

Продолжались работы группы «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» на объектах связи;

Обеспечение выполнения сезонных программ:

Гляциология: продолжались полевые наблюдения и их обработка.

ИПЭЭ РАН – завершены работы по программе

ИОРАН – завершены работы по программе.

ИНОЗ РАН - СПБ ФИЦ РАН – начался второй этап выполнения программы наблюдений в озерах Антарктики.

АЭРОГЕОДЕЗИЯ – обеспечение разрешения на 3 полета (3км2).

«Исследования теплового баланса снежно-ледовых покровов» ААНИИ:

1 маршрут на ледник купол Беллинсгаузена (Коллинз), доставка оборудования на станцию, завершение работ.

3. Метеорологические условия на станциях

Восток: температура воздуха средняя -56,3°с, минимум –64,5°с, максимум -48,2°с, ветер средний 5,8 м/с. порывы 14 м/с.

Мирный: температура воздуха средняя -12,6°с, минимум -17,3°с, максимум -0,5°с, ветер средний 11 м/с порывы 26 м/с;

Прогресс: температура воздуха средняя -5,9°с, минимум -15,1°с, максимум -0,2°с, ветер средний 7,3 м/с порывы 16 м/с;

Новолазаревская: температура воздуха средняя -8,1°с. минимальная -13,0°с максимальная -4,0 °с, ветер средний 12 м/с. максимальный порыв 38 м/с.

Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +1,2 °с минимальная -3,7 °с максимальная +4,1°с, ветер средний 3,3 м/с порыв 18 м/с;